附件1：

技术需求说明

一、需求清单（包1）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可升降嵌入式显示系统 | 套 | 48 | 510W*543H*80D 17.3英寸 |
| 2 | NUC系统 | 台 | 48 | 115W*111D*51H, |
| 3 | 办公椅 | 把 | 48 | 460W*570D*830H |
| 4 | 办公桌 | 张 | 24 | 1600W*600D*750H |

- 材质要求：

A、条形桌

1、基材：采用“大亚”、“福人”“丽人”E0级板材，甲醛释放量≤5mg/100g。

2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面。

3、封边：采用2.5mm厚度ABS封边条。

4、五金配件：采用德国“海蒂诗”、德国“海福乐”、德国“BMB”、意大利“FGV”品牌五金配件三、工艺要求：

B、办公椅

办公椅基材：进口尼龙加玻纤靠背（带透气网孔），40密度高弹力海绵，1.5厚电镀或喷粉管四脚架，椅子坐感舒适，采用人体力学背靠设计，有效缓解久坐疲劳。

C、可升降嵌入式显示系统

1、产品颜色：拉丝银、拉丝黑

2、采用齿轮齿条转动结构。

3、显示屏倾仰角度：≤15-30度。

4、高清屏分辨率最佳状态达：

1920*1080P,宽度16：9，17.3英寸

5、信号原体：

（1）支持HDMI和VGA两路信号输入；

（2）当只有一路信号时，屏幕自动识别信

号；

（3）当两路信号同时输入时，可通过面板

手动切换信号；

（4）当无信号时，屏幕自动进入省电模式。

6、 控制方式：

（1）面板手动控制。

（2）无线电315M遥控控制。

（3）中央控制系统RS232、RS485控制。

（4）遥控距离：30M。

7. 工作温度：0~45℃。

8. 相对湿度：不大于80%（20±5℃）。

9. 电源要求：

电源电压：AC220V，功率20W，频率

50/60HZ

10. 电机要求：

升降电机：18W,5R/MIN。

转角电机：14W,5R/MIN。

D、NUC系统

支持WINDOWS@10.64-bit，处理器：智能英特尔赛场J4005处理器，（2.0GHZ-2.7GHZ双核，10W热设计功耗（TDP）），内存：笔记本DDR4-2400双通道SODIMMs 1.2V，最大支持到8GB，图形：英特尔 核芯显卡 UHD Graphics 600,700MHz，2xHDMI*2.0a接口支持4K at 60Hz，音频：支持达7.1环绕立体声 前后面板配有耳机接口，外设连接性：2xHDMI*2.0a接口，2x前USB3.0端口（其中一个可用于充电），2x后USB3.0端口，2x内部USB2.0（通过接头），存储：Micro SDXC插槽支持UHS-1，内部SATA3接口支持2.5英寸机械硬盘/固态硬盘（厚度可达9.5mm），网络：10/100/1000Mbs网络连，英特尔Wireless-AC9462焊接无线天线，IEEE802.11ac1x1+蓝牙v5internal antennas，电源：19V.65瓦,壁挂式AC-DC电源适配器，尺寸：115毫米x111毫米x51毫米。

三、需求清单（包2）：

| 序号 | 内容 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌桥架 | 100*75 | 浩宇 | 29 | 米 |
| 2 | 地埋管 | φ32 | 浩宇 | 30 | 根 |
| 3 |  | φ25 | 浩宇 | 15 | 根 |
| 4 |  | φ20 | 浩宇 | 120 | 根 |
| 5 | 装线隔板 | 48*19 | 浩宇 | 32 | 米 |
| 6 | 8芯光缆 |  | 国标 | 87 | 米 |
| 7 | 光缆熔接 |  |  | 16 | 芯 |
| 8 | 尾纤 |  | 国标 | 16 | 根 |
| 9 | 网络面板 | 双口 | 大唐电信 | 52 | 个 |
| 10 | 网络模块 | 双口 | 大唐电信 | 52 | 个 |
| 11 | 86型电源面板 | 5孔 | 公牛 | 60 | 个 |
| 12 | 电源地插 | 5孔 | 公牛 | 28 | 个 |
| 13 | 网络地插 | 单口 | 公牛 | 28 | 个 |
| 14 | 空调空开盒 | 4位 16A | 国标 | 4 | 个 |
| 15 | 网络机柜（32U) | 600*800 | 图腾 | 1 | 个 |
| 16 | ODF架 |  | 国标 | 1 | 个 |
| 17 | 24口配线架 |  | 国标 | 4 | 个 |
| 18 | 机架式PDU | 10位 | 国标 | 2 | 个 |
| 19 | 理线架 |  | 国标 | 6 | 个 |
| 20 | 网络跳线 | 超五类 | 圳鸿 | 64 | 根 |
| 21 | 机柜配电架 |  | 国标 | 1 | 个 |
| 22 | 光纤收发器 | 双纤 | 国标 | 2 | 对 |
| 23 | 超五类网线 |  | 大唐电信 | 4 | 箱 |
| 24 | 交换机 | 8口 | H3C | 16 | 台 |
| 25 | 室内信息盒 |  | 国标 | 16 | 台 |
| 26 | 音箱线 | 150支 | 国标 | 2 | 圈 |
| 27 | 配电柜 | 500*600 | 竖箱 | 1 | 个 |
| 28 |  | 300*400 | 竖箱 | 1 | 个 |
| 29 | 室内柜下PDU | 4位 10A | 安迅 | 24 | 个 |
| 30 | 室内柜下PDU | 12位 10A | 安迅 | 4 | 个 |
| 31 | 电缆-YJV | 4*16+1*10 | 华旗（铠装） | 87 | 米 |
| 32 | 电源线-BVR | 1*4 | 华旗（单色） | 900 | 米 |
| 33 | 电源线-BVR | 1*2.5 | 华旗（单色） | 900 | 米 |
| 34 | 电源线-BVR | 1*1.5 | 华旗（单色） | 300 | 米 |
| 35 | 电源线-BVR | 1*1.5 | 华旗（双色） | 300 | 米 |
| 36 | 空气开关 | 160A/3P | 德力西 | 1 | 个 |
| 37 | 空气开关 | 60KVA/3P | 安迅 | 1 | 个 |
| 38 | 空气开关 | 63A/3P | 德力西 | 2 | 个 |
| 39 | 空气开关 | 32A/3P | 德力西 | 2 | 个 |
| 40 | 空气开关 | 32A/2P | 德力西 | 9 | 个 |
| 41 | 空气开关 | 25A/2P | 德力西 | 8 | 个 |
| 42 | 音箱 | AUA-1M | 英旗 | 2 | 只 |
| 43 | 功放 | ATW-30 | 英旗 | 1 | 台 |
| 44 | 无线手持话筒（一拖四） | SKM4000A | 英旗 | 1 | 套 |
| 45 | 反馈抑制器 | Pro-8710 | 英旗 | 1 | 台 |
| 46 | 时序电源器 | SCR-003 | 英旗 | 1 | 台 |
| 47 | 机柜 | 18U | 图腾 | 1 | 个 |
| 48 | 音箱支架 | 三脚架 | 国标 | 1 | 个 |
| 49 | 音响线 | 纯铜 | 国标 | 50 | 米 |
| 50 | 卡农头 |  | 国标 | 12 | 个 |
| 51 | 音箱接头 |  | 国标 | 8 | 个 |

四 、要求供应商具有专业的技术队伍，在行业内具有良好的信誉和业绩，具有足够的经济及技术能力保证按照我行提出的要求按时、高质量完成工作。服务商应独立完成所承担的服务项目，要求提供的服务公司不得以任何形式转包。

附件2：

确认书

内江兴隆村镇银行股份有限公司：

按照贵方发出的兴隆村镇银行多功能厅项目公告及附件要求，我方愿意参加该项目比选，我方正式授权__________________（全名和职务）代表____________________（公司名称）参加比选并提供比选文件正本一份副本一份，据此确认书，我方声明并同意：

1、根据我方对本项目说明书及其附件的应答和承诺，尽职尽责，履行合同义务。

2、我方已详细阅读了本项目比选公告及其附件，已清楚理解上述文件中所有条款的含义。

3、在比选中进行商务报价。

4、我方同意按本项目比选公告及其附件要求提供任何相关资料和信息，保证所提供的资料和信息是真实、有效、准确的。如违反前述约定，我方将承担由此引发的全部责任，包括但不限于赔偿因此给贵方造成的全部损失。

5、我方同意进一步提供贵方可能要求的与本次比选有关的任何证据或资料。

6、我方明白贵方不一定接受最低价格。

7、我方完全理解贵方不一定接受我方的比选申请，同时也完全理解贵方无义务向我方解释不接受的原因，我方不会因此而向贵方提出任何异议。

8、根据比选形成的价格和条款与贵方最终签订合同。

法定代表人签字：

法定代表人姓名和职务（打印）：

日期：

被授权人签字：

被授权人姓名和职务（打印）：

日期：

XX公司（盖章）

附件3：

法人授权书

依据________国法律注册的________________________（公司名称）的被授权人________________（姓名及职务）作为我方真实的、合法的代表，以我方名义并代表我方处理________________________（项目名称）的下列各项事项：

1、签署、整理和递交相关文件；

2、参与比选相关事宜；

3、协调、处理一切与比选相关的事宜；

4、被授权人的一切行为均代表我方，我方承担被授权人行为的全部法律后果。

此授权书在收到我方进一步书面通知前一直有效。

我方法定代表人___________在_____年_____月_____日，签署此授权书，并以此为证。

法定代表人签字                   被授权人签字

法定代表人姓名（打印）           被授权人姓名和职务（打印）

XX公司（盖章）

日期：

附件4：

兴隆村镇银行多功能厅包1比选项目综合评分表

| 类别 | 评分细则 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评审基准价，报价得分=（基准价/投标报价）×40（保留小数点后两位） |  |
| 企业业绩（20分） | 供应商提供2016年1月1日以来家具销售业绩，单项家具销售合同30万元以上项目。（提供1个项目5分，依次类推，最高不超过20分） | 提供施工合同或中标通知书或其它证明材料复印件并加盖公章。 |
| 服务方案（15分） | 服务方案包括：（一）品质保证（2分）；（二）根据投标人提供的项目实施方案及售后服务方案进行评分。实施方案应在生产组织、时间保障及人员配备等方面设计合理具可操作性。（包括人员配备，施工方案与措施，质量保证措施，安全文明施工，售后服务措施等进行充分说明），对比方案最优的得13分，对比较好的得8分，对比一般的得3分，未提供得0分。 | 服务方案需加盖公章 |
| 服务承诺（10分） | - 服务标准（5分） 1、乙方保证向甲方提供保修期限内三包（包修、包换、包退）免费保修服务及终身维护服务；质保期在满足招标文件要求基础上，每增加一年加0.5分，最多加2分 （二）货物保修（5分） 1.保修期限：保修期5年，自双方人员签署《安装验收报告》之日起计算。保修期内，若因乙方原因而导致货物损毁，则保修期终止计算，待货物更换后重新计算。 2.保修服务内容包括但不限于：货物的维护和保修，技术咨询服务，一年一次预防性定期检修服务。 3.保修期满后，终身提供家具维修所需的配件及相关的技术帮助；提供家具翻新或家具清洗服务仅收材料费。 | 服务承诺需加盖公章 |
| 方案设计（15分） | 对采购文件要求提供的产品工艺、材质、质量、外观、规格尺寸等要完全按照采购文件要求评分。 优：10-15分（包含15分）（完全满足采购文件产品款式，材质，工艺等）； 良：5-9分（包含9分）（采购文件产品款式，材质，工艺等其中有一项未满足的）； 一般：1-4分（包含4分）（采购文件产品款式，材质，工艺等其中有三项未满足的）。 差的得0分。 | 设计方案需加盖公章 |

附件4：

兴隆村镇银行多功能厅包2比选项目综合评分表

| 类别 | 评分细则 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 1、报价得分=(评审基准价/评审价)*40（小数点后保留两位）； 2、评审基准价为所有投标人对某个项目项有效评审价中的最低报价； | 详见项目报价表 |
| 企业业绩（20分） | 供应商提供2018年1月1日以来强弱电维修改造项目业绩，单项施工合同2万元以上项目。（提供1个项目3分，依次类推，最高不超过20分） | 提供销项发票及施工合同或中标通知书或其它证明材料复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 施工服务方案（20分） | 供应商根据本项目修理内容编制施工服务方案，应包括以下内容：施工部署及准备，施工方案与技术措施，施工进度计划，质量管理及措施，安全管理及措施，环境保护管理及措施。【（施工方案要素齐全、详尽（16-20分），施工方案一般（11-15分），施工方案简要（6-10分）】 | 施工服务方案需加盖印章 |
| 服务承诺（20分） | - 施工承诺（10分）承诺保证按合同协议书中规定的工期完成并移交全部工程，超过规定工期实行扣款制或淘汰制，即每延迟一天扣1000元，延迟五天则立即取消期其入围资格；承诺按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任售后服务措施；承诺保证由响应文件中部署的施工管理人员、施工力量等负责项目工程的施工。 2、质量保修期及方案（10分）：承诺保修期及施工后服务方案详细（10分），方案一般（5分）。 | 服务承诺需加盖印章 |